
询价文件

项目名称：江西省井冈山应用科技学校校园相关设施优化改造项目
 江西省井冈山应用科技学校
 2026年7月27日

第一章  询价邀请函

江西省井冈山应用科技学校就采购项目以校内询价方式组织招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、联系方式

采购人：江西省井冈山应用科技学校
联系人：刘老师    联系电话：15179655388
二、项目说明

1.招标项目名称：江西省井冈山应用科技学校校园相关设施优化改造项目
2.预算金额：48350.7元
3.最高限价：48350.7元
三、投标人资格：

※1.提供《吉安市政府采购供应商资格信用承诺函》（见附件）；
※2.投标人开标前持身份证及复印件（必带，如法人不出席，还需出示法人授权书及法人身份证复印件）、合格的企业法人营业执照（三证合一）原件或复印件，资格验证合格的投标人方可参加投标。

3.本次招标不接受联合体投标。

投标人须在开标时间2026年7月31日北京时间上午10：00前将携带投标文件到江西省井冈山应用科技学校行政楼511室参与现场投标，未按时入场签到拒收投标文件，报价单的报价必须打印，手写无效，且必须加盖公章并密封，否则无效。
  江西省井冈山应用科技学校 
2026年7月27日 
第二章  投标人须知
一、解释权

（1）本次招标的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。

（2）招标文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

（3）若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出书面异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

二、投标文件的组成

投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求，应包含但不限于以下内容。投标文件一式两份，一正一副。正副本内容不一致以正本为准，所有文件须胶装成册，密封包装，并在封口处加盖投标人公章。
（1）法人代表证明或法人授权委托书
（2）资格信用承诺函（见附件）
（3）投标报价单

（4）投标人认为需要提交的其他文件和资料
三、投标报价说明

投标人应根据采购人提供的招标文件编制投标报价单。投标报价应为最具竞争性的一次性报价，如有优惠条款，应在投标文件中注明，最终优惠价即投标报价，不接收定标后的任何形式的优惠说明。

本项目为交钥匙工程，报价应包含项目所需的所有费用（包括不限于材料采购、运输、施工、人工、税金、利润、后期质保等一切费用），采购人不再支付任何费用。

四、项目要求

1、成交单位施工过程中不得破坏场地已有设备、材料、管线、装修，如有破坏需按原貌复原或提供同等设备、材料，一切后果及产生的额外费用由成交供应商承担。
2、成交供应商需在签订合同前提交成交金额5%的履约保证金至采购人账户，质保期满后无问题则无息退回。。

3、所有材料进场需采购人验收后方可施工，现场施工严格按照采购人施工要求和施工工艺流程完成全部作业，确保工程质量。

4、质保期：自验收合格之日起1年，质保期内免费维修、更换损坏部件。
五、投标文件的评价和比较

（1）本项目采取现场报价方式，报价单详见第四章。
（2）本项目在投标人投标文件完全响应招标文件要求的前提下采取最低评标价法评标。

六、结果公示

采购人在评标结束后3个工作日内在江西省井冈山应用科技学校学校官网公示中标结果。

七、签订合同

中标人应按指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

八、工期
合同签订后30日内完成全部施工并交付使用。

九、验收

待完工后，由采购人组织验收。

十、付款方式
项目验收合格后一次性支付合同价款。

 工程量清单及预算
一、教学楼 B 区一楼隐形钢丝网安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	预算单价（元）
	单项总计（元）

	1
	隐形钢丝网安装
	1、热镀锌钢丝网。5cm孔径，2mm丝径；

2、框架件：上、下两端需要热镀锌扁铁，长度方向大于3m时需要布设立柱加固；
3.紧固件：不锈钢/镀锌螺栓、扎丝，用于连接网片与框架件。
	m2
	143.2
	95
	13604


二、教学楼B区一楼东西侧通道改造
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	预算单价（元）
	单项总计（元）

	1
	地面整平及混凝土墙破除
	1、挖机整平地面65m2；

2、打炮机破除混凝土墙7m2。
	项
	1
	1300
	1300

	2
	地面垫层铺设
	1、东西侧通道地面垫层，东面15m2、西面50m2，合计65m2。
2、垫层厚度8cm。

3、含人工、材料费。
	m2
	65
	50
	3250

	3
	吸水砖铺设
	1、吸水砖，尺寸40cm×20cm×5cm。

2、东西侧通道地面，东面15m2、西面50m2，合计65m2。

3、含人工、材料费。
	m2
	65
	80
	5200

	4
	楼梯踏步花岗岩铺设
	材质花岗岩，厚度2cm，踏步共7步，以面积计。

含切槽等加工费和人工费、材料费。
	m2
	9
	300
	2700

	5
	楼梯踏步砌筑、踏步两侧砌墙粉刷人工费
	楼梯踏步砌筑、踏步两侧砌墙粉刷人工费。
	项
	1
	1200
	1200

	6
	不锈钢扶手安装
	1、材质304不锈钢，厚1.5mm。

2、长度5m，高度不小于1m。

3、含人工、材料费。
	m
	5
	200
	1000

	7
	辅材采购
	砂子2方、水泥15包、实心砖1000块。

含运费等。
	项
	1
	1060
	1060

	8
	外运土方
	施工土方（含建筑垃圾）外运。
	项
	1
	300
	300

	9
	钢结构雨棚铺设
	1、框架材质：10cm×10cm×0.3cm镀锌方钢6根(6m/根)。玻璃规格：6+6加胶玻璃。

2、保证结构安全，详见效果图。

3、含人工、材料费。
	m2
	12
	385
	4620


三、多区域吸水砖铺设工程

施工区域：报告厅门口走廊通道19㎡、行政楼东侧8.16㎡、西侧23.76㎡、篮球场东侧小路8.25㎡、1栋男生宿舍北侧3.4㎡、南侧6.72㎡，教学楼A区与C区走道8.3㎡，合计77.59㎡。

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	预算单价（元）
	单项总计（元）

	1
	地面整平
	1、挖机整平地面。
	项
	1
	1300
	1300

	2
	地面垫层铺设
	1、垫层厚度8cm。

2、含人工、材料费。
	m2
	77.59
	50
	3879.5

	3
	吸水砖铺设
	1、吸水砖，尺寸40cm×20cm×5cm。

2、含人工、材料费。
	m2
	77.59
	80
	6207.2


四、喜洋洋超市门口右侧花岗岩铺设工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	预算单价（元）
	单项总计（元）

	1
	地面垫层铺设
	1、垫层厚度8cm。

2、含人工、材料费。
	m2
	7
	50
	350

	2
	台阶砌筑及排水沟抬高人工费
	台阶砌筑及排水沟抬高人工费
	项
	1
	300
	300

	3
	楼梯踏步花岗岩铺设
	材质花岗岩，厚度2cm，踏步共2步，厚度2cm，踏步共7步，以面积计。

含切槽等加工费和人工费、材料费。
	m2
	7
	220
	1540

	4
	辅材采购
	实心砖300块、水泥3包、沙子2方。

含运费等。
	项
	1
	540
	540


注：以上项目需求为实质性条款，投标人须完全响应；否则，视为无效投标。

 报价单

一、报价一览表

	项目名称
	服务要求
	施工期

	江西省井冈山应用科技学校校园相关设施优化改造项目
	完全满足本文件

第二章、第三章要求
	30天

	报价：              元（大写：          整）


法人代表（授权委托人）：

供应商联系电话：

供应商（盖章）     
年   月   日       
一、

二、分项报价表
1、教学楼 B 区一楼隐形钢丝网安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	总计（元）

	1
	隐形钢丝网安装
	1、热镀锌钢丝网。5cm孔径，2mm丝径；

2、框架件：上、下两端需要热镀锌扁铁，长度方向大于3m时需要布设立柱加固；
3.紧固件：不锈钢/镀锌螺栓、扎丝，用于连接网片与框架件。
	m2
	143.2
	
	


2、教学楼B区一楼东西侧通道改造
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	单项总计（元）

	1
	地面整平及混凝土墙破除
	1、挖机整平地面65m2；

2、打炮机破除混凝土墙7m2。
	项
	1
	
	

	2
	地面垫层铺设
	1、东西侧通道地面垫层，东面15m2、西面50m2，合计65m2。
2、垫层厚度8cm。

3、含人工、材料费。
	m2
	65
	
	

	3
	吸水砖铺设
	1、吸水砖，尺寸40cm×20cm×5cm。

2、东西侧通道地面，东面15m2、西面50m2，合计65m2。

3、含人工、材料费。
	m2
	65
	
	

	4
	楼梯踏步花岗岩铺设
	材质花岗岩，厚度2cm，踏步共7步，以面积计。

含切槽等加工费和人工费、材料费。
	m2
	9
	
	

	5
	楼梯踏步砌筑、踏步两侧砌墙粉刷人工费
	楼梯踏步砌筑、踏步两侧砌墙粉刷人工费。
	项
	1
	
	

	6
	不锈钢扶手安装
	1、材质304不锈钢，厚1.5mm。

2、长度5m，高度不小于1m。

3、含人工、材料费。
	m
	5
	
	

	7
	辅材采购
	砂子2方、水泥15包、实心砖1000块。

含运费等。
	项
	1
	
	

	8
	外运土方
	施工土方（含建筑垃圾）外运。
	项
	1
	
	

	9
	钢结构雨棚铺设
	1、框架材质：10cm×10cm×0.3cm镀锌方钢6根(6m/根)。玻璃规格：6+6加胶玻璃。

2、保证结构安全，详见效果图。

3、含人工、材料费。
	m2
	12
	
	

	合计：


3、多区域吸水砖铺设工程
施工区域：报告厅门口走廊通道19㎡、行政楼东侧8.16㎡、西侧23.76㎡、篮球场东侧小路8.25㎡、1栋男生宿舍北侧3.4㎡、南侧6.72㎡，教学楼A区与C区走道8.3㎡，合计77.59㎡。

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	单项总计（元）

	1
	地面整平
	1、挖机整平地面。
	项
	1
	
	

	2
	地面垫层铺设
	1、垫层厚度8cm。

2、含人工、材料费。
	m2
	77.59
	
	

	3
	吸水砖铺设
	1、吸水砖，尺寸40cm×20cm×5cm。

2、含人工、材料费。
	m2
	77.59
	
	

	合计：


4、喜洋洋超市门口右侧花岗岩铺设工程
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	单项总计（元）

	1
	地面垫层铺设
	1、垫层厚度8cm。

2、含人工、材料费。
	m2
	7
	
	

	2
	台阶砌筑及排水沟抬高人工费
	台阶砌筑及排水沟抬高人工费
	项
	1
	
	

	3
	楼梯踏步花岗岩铺设
	材质花岗岩，厚度2cm，踏步共2步，厚度2cm，踏步共7步，以面积计。

含切槽等加工费和人工费、材料费。
	m2
	7
	
	

	4
	辅材采购
	实心砖300块、水泥3包、沙子2方。

含运费等。
	项
	1
	
	

	合计：


注：1.综合单价包含但不限于材料、安装、调试、运输、规费、税金等与本项有关的一切可能发生的费用。
2.综合单价不高于预算单价。
供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年    月    日
附件一 参考效果图
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附件2
吉安市政府采购供应商资格信用承诺函
致江西省井冈山应用科技学校:

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所做信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

          或自然人(签字):

            年    月    日

注：我单位（本人）指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。


